## Catálogo COMATEL
CATÁLOGO DE PRODUCTOS · COMATEL S.A.S · Material Eléctrico y Telecomunicaciones
Código | Categoría | Subcategoría | Producto | Marca | Unidad de Medida | Precio Unitario (COP) | IVA (%) | Precio con IVA (COP) | Stock Disponible | Descripción Técnica
ILU-001 | ILUMINACIÓN | Panel LED | Panel LED Redondo 18W 6500K Empotrar | Sylvania | Unidad | 28900 | 19% | 34391 | 340 | Panel LED redondo empotrable 18W, luz blanca fría 6500K, IP20, para cielo raso
ILU-002 | ILUMINACIÓN | Panel LED | Panel LED Cuadrado 24W 4000K Sobreponer | Philips | Unidad | 42500 | 19% | 50575 | 215 | Panel LED cuadrado sobreponer 24W, luz neutra 4000K, 60x60cm, oficina
ILU-003 | ILUMINACIÓN | Panel LED | Panel LED 40W 60x60 6500K Empotrar | Schneider | Unidad | 58900 | 19% | 70091 | 180 | Panel LED 40W formato 60x60, alta eficiencia, oficinas y comercio
ILU-004 | ILUMINACIÓN | Bombilla LED | Bombilla LED A19 9W E27 6500K | Sylvania | Unidad | 6900 | 19% | 8211 | 1200 | Bombilla LED estándar 9W rosca E27, luz día, 800 lúmenes
ILU-005 | ILUMINACIÓN | Bombilla LED | Bombilla LED A19 12W E27 3000K | Osram | Unidad | 8500 | 19% | 10115 | 950 | Bombilla LED 12W rosca E27, luz cálida 3000K, 1050 lúmenes
ILU-006 | ILUMINACIÓN | Tubo LED | Tubo LED T8 18W 120cm 6500K | Sylvania | Unidad | 12900 | 19% | 15351 | 680 | Tubo LED T8 18W de 1.2m, reemplazo directo fluorescente, luz fría
ILU-007 | ILUMINACIÓN | Reflector LED | Reflector LED 50W 6500K IP66 | Schneider | Unidad | 64000 | 19% | 76160 | 120 | Reflector LED exterior 50W, IP66, luz fría, fachadas y parqueaderos
ILU-008 | ILUMINACIÓN | Reflector LED | Reflector LED 100W 6500K IP66 | Schneider | Unidad | 118000 | 19% | 140420 | 85 | Reflector LED exterior 100W, IP66, alta potencia, canchas y bodegas
ILU-009 | ILUMINACIÓN | Reflector LED | Reflector LED 200W 6500K IP66 | Roblan | Unidad | 289000 | 19% | 343910 | 40 | Reflector LED industrial 200W, IP66, iluminación de grandes áreas
ILU-010 | ILUMINACIÓN | Luminaria Industrial | Campana LED High Bay 150W 6500K | Sylvania | Unidad | 245000 | 19% | 291550 | 55 | Campana LED tipo high bay 150W, IP65, bodegas y naves industriales
ILU-011 | ILUMINACIÓN | Luminaria Vial | Luminaria Vial LED 60W 5700K | Roblan | Unidad | 198000 | 19% | 235620 | 70 | Luminaria de alumbrado público LED 60W, IP66, poste vial
ILU-012 | ILUMINACIÓN | Luminaria Vial | Luminaria Vial LED 120W 5700K | Roblan | Unidad | 345000 | 19% | 410550 | 45 | Luminaria de alumbrado público LED 120W, IP66, avenidas
ILU-013 | ILUMINACIÓN | Cinta LED | Cinta LED 5050 RGB 5m 12V | Generico | Rollo | 34900 | 19% | 41531 | 300 | Cinta LED RGB flexible 5050, rollo 5m, 12V, con control remoto
ILU-014 | ILUMINACIÓN | Iluminación Emergencia | Luminaria Emergencia LED 2x1W Autónoma | Sylvania | Unidad | 38500 | 19% | 45815 | 160 | Luminaria de emergencia LED autónoma con batería, 2 horas respaldo
CAB-001 | CABLEADO | Cable THHN | Cable THHN #12 AWG Rojo 100m | Centelsa | Rollo | 148000 | 19% | 176120 | 240 | Cable THHN calibre 12 AWG cobre, aislamiento 90°C, rollo 100m, rojo
CAB-002 | CABLEADO | Cable THHN | Cable THHN #10 AWG Negro 100m | Centelsa | Rollo | 228000 | 19% | 271320 | 180 | Cable THHN calibre 10 AWG cobre, aislamiento 90°C, rollo 100m, negro
CAB-003 | CABLEADO | Cable THHN | Cable THHN #8 AWG Azul 100m | Procables | Rollo | 362000 | 19% | 430780 | 95 | Cable THHN calibre 8 AWG cobre, aislamiento 90°C, rollo 100m, azul
CAB-004 | CABLEADO | Cable THHN | Cable THHN #14 AWG Blanco 100m | Centelsa | Rollo | 96000 | 19% | 114240 | 320 | Cable THHN calibre 14 AWG cobre, aislamiento 90°C, rollo 100m, blanco
CAB-005 | CABLEADO | Alambre | Alambre de Cobre Desnudo #8 AWG | Procables | Metro | 3200 | 19% | 3808 | 2500 | Alambre de cobre desnudo calibre 8 AWG para puesta a tierra
CAB-006 | CABLEADO | Cable Encauchetado | Cable Encauchetado 3x12 AWG | Centelsa | Metro | 8900 | 19% | 10591 | 1400 | Cable encauchetado 3 conductores calibre 12 AWG, uso flexible
CAB-007 | CABLEADO | Cable Encauchetado | Cable Encauchetado 2x14 AWG | Procables | Metro | 5400 | 19% | 6426 | 1800 | Cable encauchetado 2 conductores calibre 14 AWG, uso doméstico
CAB-008 | CABLEADO | Cable Libre Halógeno | Cable LSZH #12 AWG Verde 100m | Nexans | Rollo | 198000 | 19% | 235620 | 60 | Cable libre de halógenos LSZH #12 AWG, baja emisión de humos, hospitales
CAB-009 | CABLEADO | Cable UTP | Cable UTP Cat6 Caja 305m | Panduit | Caja | 485000 | 19% | 577150 | 110 | Cable UTP categoría 6, 4 pares, caja 305m, redes de datos
CAB-010 | CABLEADO | Cable UTP | Cable UTP Cat5e Caja 305m | Nexxt | Caja | 298000 | 19% | 354620 | 140 | Cable UTP categoría 5e, 4 pares, caja 305m, cableado estructurado
CAB-011 | CABLEADO | Cable Coaxial | Cable Coaxial RG6 Rollo 100m | Nexxt | Rollo | 89000 | 19% | 105910 | 130 | Cable coaxial RG6 con malla, rollo 100m, CCTV y TV
CAB-012 | CABLEADO | Cable Fibra | Cable Fibra Óptica Monomodo 6 Hilos | Furukawa | Metro | 4800 | 19% | 5712 | 3200 | Cable de fibra óptica monomodo 6 hilos, exterior, backbone
CON-001 | CONECTORES | Terminal | Terminal de Ojo #10 AWG (100und) | 3M | Bolsa | 18500 | 19% | 22015 | 420 | Terminal tipo ojo preaislado para cable 10 AWG, bolsa x100
CON-002 | CONECTORES | Terminal | Terminal Ponchable Tubular #8 AWG (50und) | Panduit | Bolsa | 24000 | 19% | 28560 | 310 | Terminal tubular ponchable para cable 8 AWG, bolsa x50
CON-003 | CONECTORES | Conector | Conector Wire Nut Rojo (100und) | 3M | Bolsa | 22000 | 19% | 26180 | 500 | Conector de resorte tipo wire nut, calibre 10-14, bolsa x100
CON-004 | CONECTORES | Conector RJ45 | Conector RJ45 Cat6 (100und) | Panduit | Bolsa | 68000 | 19% | 80920 | 260 | Conector RJ45 categoría 6 blindado, bolsa x100, redes
CON-005 | CONECTORES | Conector RJ45 | Conector RJ45 Cat5e (100und) | Nexxt | Bolsa | 38000 | 19% | 45220 | 340 | Conector RJ45 categoría 5e, bolsa x100, cableado estructurado
CON-006 | CONECTORES | Empalme | Empalme Termoencogible 1kV #6 AWG | Raychem | Unidad | 14500 | 19% | 17255 | 180 | Empalme termoencogible para media tensión hasta 1kV, cable 6 AWG
CON-007 | CONECTORES | Prensaestopa | Prensaestopa PG13.5 Plástico (25und) | Legrand | Bolsa | 29000 | 19% | 34510 | 220 | Prensaestopa PG13.5 IP68 plástico, bolsa x25, entrada de cables
UPS-001 | UPS Y RESPALDO | UPS Interactiva | UPS Interactiva 750VA 6 Tomas | APC | Unidad | 312000 | 19% | 371280 | 90 | UPS línea interactiva 750VA/375W, 6 tomas, respaldo equipos de oficina
UPS-002 | UPS Y RESPALDO | UPS Interactiva | UPS Interactiva 1500VA LCD | APC | Unidad | 698000 | 19% | 830620 | 55 | UPS línea interactiva 1500VA/900W, pantalla LCD, 8 tomas
UPS-003 | UPS Y RESPALDO | UPS Online | UPS Online 3kVA Doble Conversión | Vertiv | Unidad | 3450000 | 19% | 4105500 | 18 | UPS online doble conversión 3kVA, torre/rack, servidores y datacenter
UPS-004 | UPS Y RESPALDO | UPS Online | UPS Online 6kVA Doble Conversión | Vertiv | Unidad | 6890000 | 19% | 8199100 | 10 | UPS online doble conversión 6kVA, montaje rack, cargas críticas
UPS-005 | UPS Y RESPALDO | Regulador | Regulador de Voltaje 1200VA 4 Tomas | Nicomar | Unidad | 89000 | 19% | 105910 | 140 | Regulador de voltaje 1200VA, 4 tomas, protección picos
UPS-006 | UPS Y RESPALDO | Batería | Batería Sellada 12V 9Ah AGM | Ritar | Unidad | 78000 | 19% | 92820 | 200 | Batería sellada AGM 12V 9Ah, respaldo UPS y sistemas de seguridad
UPS-007 | UPS Y RESPALDO | Batería | Batería Sellada 12V 100Ah Ciclo Profundo | Ritar | Unidad | 645000 | 19% | 767550 | 45 | Batería ciclo profundo 12V 100Ah, sistemas solares y respaldo
UPS-008 | UPS Y RESPALDO | Inversor | Inversor Solar Híbrido 3kW 24V | Growatt | Unidad | 1890000 | 19% | 2249100 | 22 | Inversor solar híbrido 3kW 24V, MPPT, conexión a red y baterías
TAB-001 | TABLEROS Y DISTRIBUCIÓN | Tablero Distribución | Tablero 8 Circuitos Trifásico Empotrar | Schneider | Unidad | 118000 | 19% | 140420 | 130 | Tablero de distribución 8 circuitos trifásico, empotrar, barraje incluido
TAB-002 | TABLEROS Y DISTRIBUCIÓN | Tablero Distribución | Tablero 12 Circuitos Trifásico Sobreponer | Legrand | Unidad | 168000 | 19% | 199920 | 95 | Tablero de distribución 12 circuitos trifásico, sobreponer, con puerta
TAB-003 | TABLEROS Y DISTRIBUCIÓN | Tablero Distribución | Tablero 24 Circuitos Trifásico Metálico | Schneider | Unidad | 298000 | 19% | 354620 | 60 | Tablero metálico 24 circuitos trifásico, uso comercial e industrial
TAB-004 | TABLEROS Y DISTRIBUCIÓN | Gabinete | Gabinete Metálico 40x40x20 IP54 | Legrand | Unidad | 134000 | 19% | 159460 | 80 | Gabinete metálico 40x40x20cm IP54, con placa de montaje, tableros de control
TAB-005 | TABLEROS Y DISTRIBUCIÓN | Gabinete | Gabinete Metálico 60x60x25 IP65 | Legrand | Unidad | 245000 | 19% | 291550 | 50 | Gabinete metálico 60x60x25cm IP65, exterior, con placa de montaje
TAB-006 | TABLEROS Y DISTRIBUCIÓN | Barraje | Barraje de Cobre 100A Trifásico | Generico | Unidad | 56000 | 19% | 66640 | 110 | Barraje de cobre 100A trifásico + neutro, para tableros de distribución
TAB-007 | TABLEROS Y DISTRIBUCIÓN | Riel DIN | Riel DIN 35mm Perforado 1m | Legrand | Unidad | 8900 | 19% | 10591 | 600 | Riel DIN estándar 35mm perforado, 1 metro, montaje de breakers
PRO-001 | PROTECCIÓN | Breaker Enchufable | Breaker Enchufable 1x20A | Schneider | Unidad | 9800 | 19% | 11662 | 900 | Breaker enchufable monopolar 20A, curva C, protección de circuitos
PRO-002 | PROTECCIÓN | Breaker Enchufable | Breaker Enchufable 2x30A | Schneider | Unidad | 24500 | 19% | 29155 | 540 | Breaker enchufable bipolar 30A, curva C, cargas mayores
PRO-003 | PROTECCIÓN | Breaker Enchufable | Breaker Enchufable 3x40A | Schneider | Unidad | 52000 | 19% | 61880 | 260 | Breaker enchufable tripolar 40A, curva C, tableros trifásicos
PRO-004 | PROTECCIÓN | Breaker Industrial | Breaker Caja Moldeada 3x100A | Schneider | Unidad | 289000 | 19% | 343910 | 70 | Breaker industrial caja moldeada tripolar 100A, uso industrial
PRO-005 | PROTECCIÓN | Breaker Industrial | Breaker Caja Moldeada 3x200A | Schneider | Unidad | 568000 | 19% | 675920 | 35 | Breaker industrial caja moldeada tripolar 200A, alta capacidad
PRO-006 | PROTECCIÓN | DPS | DPS Tipo 2 Trifásico 40kA | Legrand | Unidad | 178000 | 19% | 211820 | 85 | Descargador de sobretensión tipo 2, trifásico, 40kA, protección de rayos
PRO-007 | PROTECCIÓN | Guardamotor | Guardamotor 4-6.3A Ajustable | Schneider | Unidad | 78000 | 19% | 92820 | 120 | Guardamotor ajustable 4-6.3A, protección térmica y magnética de motores
PRO-008 | PROTECCIÓN | Contactor | Contactor Tripolar 25A 220V Bobina | Schneider | Unidad | 64000 | 19% | 76160 | 150 | Contactor tripolar 25A, bobina 220V, control de motores y cargas
PRO-009 | PROTECCIÓN | Diferencial | Interruptor Diferencial 2x40A 30mA | Schneider | Unidad | 112000 | 19% | 133280 | 90 | Interruptor diferencial bipolar 40A, sensibilidad 30mA, protección de personas
TOM-001 | TOMAS E INTERRUPTORES | Toma | Toma Doble Polo a Tierra Blanco | Schneider | Unidad | 7200 | 19% | 8568 | 1100 | Tomacorriente doble con polo a tierra, línea residencial, blanco
TOM-002 | TOMAS E INTERRUPTORES | Toma | Toma GFCI 15A Blanco | Legrand | Unidad | 42000 | 19% | 49980 | 240 | Tomacorriente GFCI 15A con protección diferencial, baños y cocinas
TOM-003 | TOMAS E INTERRUPTORES | Toma Industrial | Toma Industrial 3P+T 32A IP67 | Legrand | Unidad | 68000 | 19% | 80920 | 130 | Tomacorriente industrial trifásico 32A + tierra, IP67, uso industrial
TOM-004 | TOMAS E INTERRUPTORES | Interruptor | Interruptor Sencillo Blanco | Schneider | Unidad | 5900 | 19% | 7021 | 1300 | Interruptor sencillo línea residencial, blanco
TOM-005 | TOMAS E INTERRUPTORES | Interruptor | Interruptor Doble Blanco | Schneider | Unidad | 9800 | 19% | 11662 | 780 | Interruptor doble línea residencial, blanco
TOM-006 | TOMAS E INTERRUPTORES | Interruptor | Interruptor Conmutable (3 vías) Blanco | Legrand | Unidad | 12500 | 19% | 14875 | 560 | Interruptor conmutable de tres vías, control de luz desde dos puntos
TOM-007 | TOMAS E INTERRUPTORES | Toma Datos | Toma de Datos RJ45 Cat6 Blanco | Panduit | Unidad | 28000 | 19% | 33320 | 320 | Toma de datos RJ45 categoría 6, con placa, cableado estructurado
CAN-001 | CANALIZACIÓN | Tubería EMT | Tubería EMT 1/2 Pulgada 3m | Colmena | Unidad | 14500 | 19% | 17255 | 700 | Tubería metálica EMT 1/2 pulgada, tramo 3m, canalización eléctrica
CAN-002 | CANALIZACIÓN | Tubería EMT | Tubería EMT 3/4 Pulgada 3m | Colmena | Unidad | 21000 | 19% | 24990 | 520 | Tubería metálica EMT 3/4 pulgada, tramo 3m, canalización
CAN-003 | CANALIZACIÓN | Tubería EMT | Tubería EMT 1 Pulgada 3m | Colmena | Unidad | 32000 | 19% | 38080 | 380 | Tubería metálica EMT 1 pulgada, tramo 3m, canalización de cargas mayores
CAN-004 | CANALIZACIÓN | Conduit PVC | Tubería Conduit PVC 3/4 Pulgada 3m | Pavco | Unidad | 9800 | 19% | 11662 | 850 | Tubería conduit PVC 3/4 pulgada, tramo 3m, canalización empotrada
CAN-005 | CANALIZACIÓN | Canaleta | Canaleta Adhesiva 40x25mm 2m | Legrand | Unidad | 18500 | 19% | 22015 | 440 | Canaleta plástica adhesiva 40x25mm, tramo 2m, cableado a la vista
CAN-006 | CANALIZACIÓN | Canaleta | Canaleta Adhesiva 20x12mm 2m | Legrand | Unidad | 8900 | 19% | 10591 | 680 | Canaleta plástica adhesiva 20x12mm, tramo 2m, cableado doméstico
CAN-007 | CANALIZACIÓN | Bandeja Portacable | Bandeja Portacable Tipo Malla 100mm 3m | Cablofil | Unidad | 78000 | 19% | 92820 | 150 | Bandeja portacable tipo malla galvanizada 100mm, tramo 3m, datacenter
CAN-008 | CANALIZACIÓN | Bandeja Portacable | Bandeja Portacable Tipo Escalera 300mm 3m | Cablofil | Unidad | 165000 | 19% | 196350 | 90 | Bandeja portacable tipo escalera 300mm, tramo 3m, uso industrial
CAN-009 | CANALIZACIÓN | Caja | Caja Metálica 2x4 Galvanizada | Colmena | Unidad | 3200 | 19% | 3808 | 1500 | Caja metálica 2x4 galvanizada para tomas e interruptores
CAN-010 | CANALIZACIÓN | Caja | Caja Octogonal Metálica | Colmena | Unidad | 3800 | 19% | 4522 | 1200 | Caja octogonal metálica para salida de luminarias
SUB-001 | SUBESTACIONES | Transformador | Transformador Seco 15kVA Trifásico | Siemens | Unidad | 6890000 | 19% | 8199100 | 8 | Transformador seco tipo distribución 15kVA trifásico, media tensión
SUB-002 | SUBESTACIONES | Transformador | Transformador Seco 45kVA Trifásico | Siemens | Unidad | 14500000 | 19% | 17255000 | 5 | Transformador seco tipo distribución 45kVA trifásico, comercial
SUB-003 | SUBESTACIONES | Transformador | Transformador Sumergible 75kVA | ABB | Unidad | 22800000 | 19% | 27132000 | 3 | Transformador sumergible en aceite 75kVA, subestación exterior
SUB-004 | SUBESTACIONES | Celda | Celda de Media Tensión Seccionador 17.5kV | Schneider | Unidad | 18900000 | 19% | 22491000 | 2 | Celda de media tensión con seccionador 17.5kV, subestación
SUB-005 | SUBESTACIONES | Cortacircuito | Cortacircuito Fusible 15kV 100A | ABB | Unidad | 345000 | 19% | 410550 | 40 | Cortacircuito tipo fusible 15kV 100A, protección de redes de media tensión
SUB-006 | SUBESTACIONES | Pararrayo | Pararrayo Polimérico 12kV | Siemens | Unidad | 198000 | 19% | 235620 | 60 | Pararrayo polimérico 12kV, protección contra sobretensiones atmosféricas
TEL-001 | TELECOMUNICACIONES | Rack | Rack Abierto 42U 19 Pulgadas | Panduit | Unidad | 890000 | 19% | 1059100 | 25 | Rack abierto de piso 42U, 19 pulgadas, centro de datos
TEL-002 | TELECOMUNICACIONES | Rack | Gabinete Rack Cerrado 24U con Ventilación | Nexxt | Unidad | 1290000 | 19% | 1535100 | 18 | Gabinete rack cerrado 24U con puerta de vidrio y ventilación
TEL-003 | TELECOMUNICACIONES | Patch Panel | Patch Panel Cat6 24 Puertos | Panduit | Unidad | 245000 | 19% | 291550 | 70 | Patch panel categoría 6, 24 puertos, montaje en rack 19 pulgadas
TEL-004 | TELECOMUNICACIONES | Patch Cord | Patch Cord Cat6 3m Azul | Nexxt | Unidad | 14000 | 19% | 16660 | 600 | Patch cord categoría 6, 3 metros, azul, conexión de red
TEL-005 | TELECOMUNICACIONES | ODF | ODF Bandeja Fibra 12 Puertos SC | Furukawa | Unidad | 178000 | 19% | 211820 | 55 | Distribuidor de fibra óptica ODF 12 puertos SC, montaje en rack
TEL-006 | TELECOMUNICACIONES | Pigtail | Pigtail Fibra SC/APC Monomodo (paquete 12) | Furukawa | Paquete | 96000 | 19% | 114240 | 80 | Pigtail de fibra óptica SC/APC monomodo, paquete x12, empalme
TEL-007 | TELECOMUNICACIONES | Switch | Switch Administrable 24 Puertos Gigabit | Cisco | Unidad | 1450000 | 19% | 1725500 | 20 | Switch administrable 24 puertos gigabit, PoE, redes empresariales
TEL-008 | TELECOMUNICACIONES | Organizador | Organizador Horizontal Rack 2U | Panduit | Unidad | 68000 | 19% | 80920 | 140 | Organizador horizontal de cables para rack, 2U, gestión de cableado
HER-001 | HERRAMIENTAS | Herramienta | Ponchadora RJ45 Profesional | Klein Tools | Unidad | 89000 | 19% | 105910 | 110 | Ponchadora profesional para conectores RJ45 y RJ11, con corte
HER-002 | HERRAMIENTAS | Herramienta | Multímetro Digital True RMS | Fluke | Unidad | 345000 | 19% | 410550 | 60 | Multímetro digital True RMS, medición de voltaje, corriente y resistencia
HER-003 | HERRAMIENTAS | Herramienta | Pinza Amperimétrica 600A | Fluke | Unidad | 298000 | 19% | 354620 | 50 | Pinza amperimétrica hasta 600A AC, medición sin contacto
HER-004 | HERRAMIENTAS | Herramienta | Peladora de Cable Automática | Klein Tools | Unidad | 54000 | 19% | 64260 | 180 | Peladora automática de cable, calibres 10-24 AWG
HER-005 | HERRAMIENTAS | Accesorio | Cinta Aislante Negra 3M (unidad) | 3M | Unidad | 4200 | 19% | 4998 | 2000 | Cinta aislante vinílica negra 3M, 18mm x 20m, uso eléctrico
HER-006 | HERRAMIENTAS | Accesorio | Amarra Plástica 300mm Negra (100und) | Panduit | Bolsa | 18000 | 19% | 21420 | 650 | Amarra plástica UV negra 300mm, bolsa x100, sujeción de cables
HER-007 | HERRAMIENTAS | Accesorio | Amarra Plástica 200mm Natural (100und) | Panduit | Bolsa | 9800 | 19% | 11662 | 820 | Amarra plástica natural 200mm, bolsa x100, organización de cableado
HER-008 | HERRAMIENTAS | Accesorio | Marquilla para Cable Numérica (set) | Panduit | Set | 22000 | 19% | 26180 | 300 | Set de marquillas numéricas para identificación de cables

## Resumen
RESUMEN POR CATEGORÍA
Categoría | # Productos | Precio Promedio (COP) | Valor Inventario (COP)
ILUMINACIÓN | 14 | 106500 | 143452500
CABLEADO | 12 | 160525 | 305730000
CONECTORES | 7 | 30571.4286 | 65800000
UPS Y RESPALDO | 8 | 1756500 | 296135000
TABLEROS Y DISTRIBUCIÓN | 7 | 146842.8571 | 83650000
PROTECCIÓN | 9 | 152811.1111 | 119850000
TOMAS E INTERRUPTORES | 7 | 24771.4286 | 58114000
CANALIZACIÓN | 10 | 35470 | 91662000
SUBESTACIONES | 6 | 10605500 | 259500000
TELECOMUNICACIONES | 8 | 528875 | 127010000
HERRAMIENTAS | 8 | 105000 | 89846000
TOTAL | 96 |  | 1640749500